Послідовність від 2 до 6 котлів

Контроль заданої величини

ШКОЛИ • СПОРТИВНІ ЦЕНТРИ • ЛІКАРНІ • ЗАВОДИ • УСТАНОВИ

Опис

Контроль за заданою величиною подаючої температури.

Точна установка диференціального перемикання між котлами.

Оптимізація роботи завдяки заслінкам типа «батерфляй» (відкр./закр.).

Опціональне управління з автоматичною зміною котлів.

Застереження від помилок з діаграмами всіх елементів інтегроване і документоване.

Список комплектуючих для кожного котла

(1) Один перемикаючий регулятор ERA610F001. Живлення 230 V~

(2) Один датчик темп. із захисною гільзою  довжиною 120мм EGT346F101/0364439120

(3) Один 3-х позиційний привід ASM124F120/0372455001. Живлення 230 V~

(4) Один кінцевий перемикач приводу 0370990001

(5) Одна заслінка типа «батерфляй» ДУ50. DEF050F200