Регулювання подачі води залежно від зовнішньої температури NRT114

P+PI контроль температури в приміщенні• Корекція характеристик

РЕЗІДЕНІЦИІ • ШКОЛИ • будинки • МУЗЕЇ • СПА • ОФІСИ

Опис

- Компактний контролер  з повними контрольними  і регулюючими функціями для установок опалювання.

- Легкі для користувача три види управління: автоматичне, тимчасове або ручне.

- Максимальний комфорт з трьома температурними рівнями і "party" функцією.

- Тижневі і річні тимчасові програми з різними комбінаційними можливостями.

- Установки залежно від активної діяльності, за умови включеного кімнатного датчика температури.

- Захист підлоги за допомогою обмеження падаючої температури.

- Функція сушки підлоги по En1264 частина 4.

- Бінарний вхід для додаткового устаткування. Наприклад: віконний контакт, датчик руху, телефон модем і так далі.

- Лічильник часу роботи насоса для точного часу сервісу.

- Захист від замерзання і перегріву.

- Функція захисту від заклинювання клапанів і насосів.

- LCD дисплей із зрозумілими символами для швидкого знаходження всіх параметрів.

Список комплектуючих

(1) Один контролер  опалювання NRT114F031. Живлення 230 V~

(2) Один датчик зовнішньої температури EGT301F101

(3) Один датчик температури із захисною латунною гільзою  довжиною 120 мм EGT346F101/0364439120

(4) Один 3-х поз. привід AVM105F120. Живлення 230 V~

(5) Один 3-х ход. Муфтовий клапан Ду25, Kvs = 10 m³/h BUN025F300

Опціонально

- Один датчик кімнатної температури EGT330F101

- Один датчик кімнатної температури EGT333F101 з можливістю коригування

- Дистанційне керування EGS52/15F001