Зональний контроль. NRT300

Захист датчика точки роси. Pulse control of actuators

РЕЗИДЕНЦІЇ • ШКОЛИ • БУДИНКИ • МУЗЕЇ • СПА • ОФІСИ

Опис

Контролер з холод / тепло LED індикацією. Робочий режим з 10 до 30 ° C.

Цифровий вхід для автоматичного перемикача холод / тепло.

Індикація LED присутність / відсутність.

Мигання LED при виникненні проблем з конденсацією.

Автоматичне закривання термопривід при виникненні проблем з конденсацією.

Вхід для можливості завдання значення, наприклад від зовнішньої температури.

Вхід для таймера або централізована команда для зміни нормального / скороченого режиму.

Противандальні кнопка.

Список комплектуючих

(1) Один електронний регулятор температури NRT300F041. Живлення 24 V ~

(2) Один датчик точки роси EGH102F101. Живлення 24 V ~

(3) Один термомотор AXT111F502. Живлення 24 ~

Опціонально

(A) Один трансформатор 230/24 V ~ 2 A (рекомендується для колекторів з 6 приводами)