4-х трубний фенкойл. Регулювання термічним приводом

3-х швидкісний вентилятор

РЕЗИДЕНЦІЇ • ШКОЛИ • РЕСТОРАНИ • ЛІКАРНІ • ОФІСИ

Опис

Точне електронне вимірювання з NTC сенсором і термічної зворотним зв’язком.

Опція: NTC сенсор з кабелем або в спеціальному корпусі.

Можливість механічного блокування. ON / OFF кнопка, літо / зима перемикач і 3-х швидкісний вентилятор на передній панелі приладу.

Зниження споживання енергії.

Вихід для холод / тепло клапанів.

Можливість залежності або незалежності вентилятора від ON / OFF кнопки.

Список комплектуючих

(1) Один електронний термостат TSHK672F001. Діапазон 5 ... 30 ° C

(2) Один термомотор AXT111F500. Живлення 230 V ~

(3) Один 3-х ходовий клапан Ду15 Kvs = 4 m³ / h BUL015F300

(4) Один термомотор AXT111F500. Живлення 230 V ~

(5) Один 3-х ходовий клапан Ду15 Kvs = 4 m³ / h BUL015F300