4-х трубний фенкойл. Регулювання термічним приводом

3-х швидкісний вентилятор

РЕЗИДЕНЦІЇ • ШКОЛИ • РЕСТОРАНИ • ЛІКАРНІ • ОФІСИ

Опис

Точне електронне вимірювання з NTC сенсором і термічної зворотним зв’язком.

Опція: NTC сенсор з кабелем або в спеціальному корпусі.

Цифровий дисплей, з символами всіх контрольованих значень

ON / OFF кнопка, літо / зима перемикач і 3-х швидкісний вентилятор на передній панелі приладу

. Зниження споживання енергії.

Вихід для холод / тепло клапанів.

Можливість залежності або незалежності вентилятора від ON / OFF кнопки.

Список комплектуючих

(1) Один електронний термостат TSHK682F001. Діапазон 5 ... 30 ° C

(2) Один термомотор AXT111F500. Живлення 230 V ~

(3) Один 3-х ходовий клапан Ду15 Kvs = 4 m³ / h BUL015F300.

(4) Один термомотор AXT111F500. Живлення 230 V ~

(5) Один 3-х ходовий клапан Ду15 Kvs = 4 m³ / h BUL015F300.

Опціонально

(A) Датчик зовнішнього виміру температури 0362238001 кабель 4 м (максимум 50 м).

(A) Датчик зовнішнього виміру температури 0362237001 в корпусі 75x75 мм (максимум 50 м)