4-х трубний фенкойл. Аналогові приводи

Електронний контролер з 3-х швидкісним вентилятором

РЕЗИДЕНЦІЇ • ШКОЛИ • РЕСТОРАНИ • ЛІКАРНІ • ОФІСИ

Опис

Точне електронне вимірювання з NTC сенсором і термічної зворотним зв’язком.

Мануальний або автоматичний контроль системи.

Опція: Ni1000 зовнішній датчик температури.

Цифровий дисплей, з символами всіх контрольованих значень .

Спеціальний вимірювач для показу моментального споживання енергії.

Таймер для попередньої установки часу присутності.

Значне зниження споживання енергії, диференціальне перемикання кожного ступеня вентилятора.

Управління вентилятором, ручне, автоматичне і синхронізований з уставками.

Аналоговий вихід 0 ... +10 V для холод / тепло клапанів.

Конфігурується цифровий вхід з символом для відображення наприклад, забруднений фільтр, вікно і т. д..

Блокування кнопок.

Список комплектуючих

(1) Один електронний контролер NRT105F061. Живлення 24 V ~. Діапазон 8 .. 37 ° C

(2) Один термомотор з аналоговим сигналом AXS111SF202. Живлення 24 V ~

(3) Один 3-х ходовий клапан Ду15 Kvs = 4 m³ / h BUL015F300.

(4) Один термомотор з аналоговим сигналом AXS111SF202. Живлення 24 V ~

(5) Один 3-х ходовий клапан Ду15 Kvs = 4 m³ / h BUL015F300.

Опціонально

(6A) Один датчик кімнатної температури EGT330F101

(6B) Один датчик для обратки EGT347F101C

NRT варіант

(A) Один електронний термостат з аналоговим виходом TSHK673F001

(A1) Датчик зовнішнього виміру температури 0362238001 кабель 4 м (максимум 50 м).

(A2) Датчик зовнішнього виміру температури 0362237001 в корпусі 75x75 мм (максимум 50 м)